**Опросный лист**

Для подбора системы кондиционирования воздуха во взрывозащищенном исполнении

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| *\* Укажите название организации, которую Вы представляете, или укажите «Физ. лицо»* |  |
|  |
|  |  |
| *\* Ваше имя, отчество, фамилия* |  |
|  |  |
| *E-mail* |  |
|  |  |
| *\* Контактный телефон в формате +7 XXX XXX-XX-XX* |  |
|  |  |
| *Укажите, пожалуйста, в каком городе или населенном пункте Вы находитесь* |  |
|  |  |
| *Если Вы заполняете опросный лист, например, по рекомендациям нашего специалиста, то укажите его ФИО или e-mail. В противном случае, поставьте прочерк.* |  |
|  |
|  |  |
| *\* Сведения об объекте: Название и место установки* |  |
|  |  |

***\* Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.***

**ИСПОЛНЕНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА**

Заполните условия эксплуатации, если известны требования взрывобезопасности объекта и климатическое исполнение для наружного блока кондиционера (ККБ).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Исполнение наружного блока* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Общепромышленный | | |  | Взрывозащищенный | | | |
| *Класс взрывозащиты* |  | | |  | Пример (2Ex d e nA nL mc IIB T4 Gc) | | | |
|  | | | | | | | | |
| *Климатическое исполнение или температурный диапазон* |  | | |  | | Пример (У1) или от – 55 °C до + 45 °C | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *\* Мощность (холодопроизводительность)* | |  | **кВт** | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| *\* Электропитание (В/Фаз.)*  ***(Питание 220в для блоков мощностью до 10 кВт)*** | |  | **220/1** | | |  | **380/3** | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| *\* Режим работы на тепло/обогрев* | |  | **Да** | | |  | **Нет** | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| *\* Наличие блока ротации (в случае нужды по резервированию)* | |  | **Да** | | |  | **Нет** | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| *\* Зимний комплект* ***(требуется для работы ККБ при температуре ниже -20°C)*** | |  | **Да** | | |  | **Нет** | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| *\* Точная регулировка (прецизионное исполнение)* ***(Только для кондиционеров канального типа)*** | |  | **Да** | | |  | **Нет** | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| *\* Исполнение пульта управления для внутреннего блока* | |  |  | | |  |  | | |  |  |
|  | Беспроводной пульт | | |  | Проводной пульт | | |  | Сенсорная консоль  ***(только для кондиционеров канального типа)*** | | |

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

***\* Поля, отмеченные звездочкой, обязательны для заполнения.***

**ИСПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Исполнение внутреннего блока* |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Общепромышленный | | |  | Взрывозащищенный | | | |
| *Класс взрывозащиты* |  | | |  | Пример (2Ex d e nA nL mc IIB T4 Gc) | | | |
|  | | | | | | | | |
| *Климатическое исполнение или температурный диапазон* |  | | |  | | Пример (У1) или от + 10 °C до + 35 °C | | |

**Внимание! Опросный лист составляется на каждую модель отдельно за исключением, если технические характеристики совпадают с блоками различного исполнения.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Внутренний блок настенного исполнения* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |
|  |  | | | |
| *Внутренний блок напольно-потолочного исполнения* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |
|  |  | | | |
| *Внутренний блок колонного исполнения* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |
|  |  | | | |
| *Внутренний блок кассетного исполнения* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |
|  |  | | | |
| *Внутренний блок канального исполнения* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |
|  |  | | | |
| *"Требуется только наружный компрессорно-конденсаторный блок (ККБ)"* |  | **Кол-во** |  | **Шт.** |